Nr sprawy ZP-2375/06/DAG/2021 					Załącznik nr 3 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wyposażenie ośmiu pokoi

(wypełniany po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia)

Karta gwarancji jakości przedmiotu zamówienia sporządzona w dniu ………………………..

Zamawiający:

SAMODZIELNY  PUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  SANATORIUM  UZDROWISKOWE  BRISTOL  MINISTERSTWA  SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KUDOWIE-ZDROJU

Ul. Okrzei 1,  57-350 Kudowa-Zdrój

Wykonawca ……………………………………

Umowa Nr …………………………………. z dnia ………………………………………..

Przedmiot umowy:

„Przebudowa ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji oraz tarasu  z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym "BRISTOL" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Kudowie-Zdroju”.

Na podstawie dokumentacji projektowej :

- Projekt Wykonawczy wyposażenia i wystroju wnętrz dla przebudowy ośmiu pokoi, części wspólnych i komunikacji na II piętrze w segmencie C budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „BRISTOL” MSWiA z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, będącego przedmiotem gwarancji:

| Nr | Nazwa | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa | Szafa o wym. 900/500/2400mmm, wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm, Składająca się z dolnej części dwudzielnej: regał wzmocniony wraz z 5 półkami regulowanymi (wysokość). W drugiej połowie drążek na wieszaki. Góra część jednoprzestrzenna zamykana osobnymi drzwiami. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.min. 1 mm. Podstawą szafy musi być cokół wys.100 mm, a górą blendę wys. 100mm. Wzór szafy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 16 |  |
| 1A | Szafa | Szafa o wym. 700/500/2400mmm, wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm, Składająca się z dolnej części dwudzielnej: regał wzmocniony wraz z 5 półkami regulowanymi (wysokość). W drugiej połowie drążek na wieszaki. Góra część jednoprzestrzenna zamykana osobnymi drzwiami. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.min. 1 mm. Podstawą szafy musi być cokół wys.100 mm, a górą blendę wys. 100mm. Wzór szafy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 2 |  |
| 2 | Szafka na buty | Szafka na buty o wymiarach 1000/350/500mm, Blat z płyty meblowej o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm,przedzielona pionowa w połowie. Ściana tylna z płyty meblowej HDF grubości min. 3 mm.. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm Podstawą szafki musi być cokół wys.70 mm. Wzór szafki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 8 |  |
| 3 | Blenda z lustrem i wieszakami | Blenda o wymiarach 1000/1500mm wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm z naklejonym lustrem o sfazowanych krawędziach i wym. 400/1000mm oraz czteroma wieszakami ubraniowymi. Wzór zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 8 |  |
| 4 | Biurko | Biurko o wymiarach 1000/500/700. Blat i boki z płyty meblowej gr. min. 36mm, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny | 8 |  |
| 5 | Łóżko | Stelaż drewniany pod materac o wym. 90x200cmwykonany z naturalnego drewna sosnowo/świerkowego wys. 14cm, wkład sprężynowy typu bonnellwys. 11cm obłożony z góry pianką poliuretanową o wysokości 2 cm i gęstości 25 kg/m3. Nogi wysokości 20cm (całkowita wysokość 47cm). Stelaż obudowany płytami meblowymi gr. 18mm do podlogi. Płyta u wezgłowia wys. 60cm, a z tyłu i po bokach wys. stelażu Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny . Materac o wym. 90x200cm i wysokości 18cm o twardości średnie. Wnętrze z 260 małymi sprężynami zamkniętymi w materiałowych kieszonkach. Siedem zróżnicowanych stref twardości. Warstwę sprężyn uzupełnia miękka i trwała pianka Energy Foam, która zwiększa odczucie komfortu i wspomaga dopasowanie materaca do kształtów ciała. Materac dwustronny. Całość w ściąganym pokrowcu. | 17 |  |
| 6 | Szafka nocna | Szafka nocna o wymiarach 400/350/500mm. Blat z płyty o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Górą szuflada zamykana na kluczyk. Dół przedzielony półką, zamykany drzwiczkami Podstawą szafki musi być cokół wys.70 mm. Wzór szafki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 17 |  |
| 7 | Półka wisząca | Półka wisząca o wymiarach 800/200/500mm, wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm, Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Półka przedzielona symetrycznie w pionie i poziomie. Wzór półki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny | 8 |  |
| 8 | MINI-BAR hotelowy w szafce | Szafka na mini bar o wym.500/600/700mm. Blat z płyty o gr. min. 36mm, reszta z płyt gr. min. 16mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm. Podstawą szafki musi być cokół wys.70 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. Mini-bar: wymiarach zewnętrznych: H485 x W385 x D455 mm. Pojemność: 35L Klasa energetyczna: A+ Regulacja temperatury: system regulacji FuzzyLogic - niskie zużycie energii na poziomie 0,269 kWh/24h Chłodzenie: bardzo wytrzymały termoelektryczny układ Peltiera Brak części ruchomych, praca urządzenia w 100% bez szumów i drgań. Wbudowane oświetlenie i zamek na klucz Brak freonu Kolor czarny | 8 |  |
| 9 | Krzesło | Stelaż krzesła drewnianego - sklejka bukowa. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie wysokogatunkową tkaniną odporną na zaplamienia - ścieralność 100 000 cykli. Komfortowe podłokietniki. Wysokie, profilowane oparcie. Kolor materiału: szary | 17 |  |
| 11 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 0,75m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 6 |  |
| 12 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 4,45m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 6 |  |
| 13 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,95m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 6 |  |
| 14 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 1,35m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 6 |  |
| 15 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,50m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 1 |  |
| 16 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 2,80m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 1 |  |
| 17 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 5,35 wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 2 |  |
| 18 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 4,90m wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 1 |  |
| 19 | Blenda | Blenda o wysokości 1,20m i dł. 1,60 wykonana z płyty meblowej gr. min.18 mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr. min. 1 mm.Kolor: dąb naturalny bielony lub dąb palermo jasny. | 1 |  |
| 20 | Kosz | Kosz łazienkowy na śmieci, czarny 8 L | 16 |  |
| 21 | Regał , stojak narożny do łazienki | Regał wyposażony w trzy półki z otworami zapewniającymi lepsze odprowadzanie wody i wentylację w miejscach wilgotnych takich jak łazienka. Wymiary: L:385 x W:260 x H:150/680 mm. Kolor: srebrny lub szary Materiał: PP | 8 |  |
| 22 | Firany okienne | Ponadczasowa, klasyczna biała tkanina delikatna, a zarazem bardzo trwała, zwiewna, półtransparentna delikatnie przysłania wnętrze jednocześnie zachowuje dostęp światła, miękka i matowa. Doskonale układająca się przy marszczeniu na taśmie lub fleksach. Dół tkaniny obszyty ołowianym obciążnikiem. Tkanina musi posiadać atest niepalności DIN 4102-1/B2; PN-EN ISO 6904:2005. - kolor biały - skład 100% poliester - miękka, transparentna - gramatura 50m2 - wymiary : szer. 2,9m x wys. 2,2m (marszczenie firany dostosować do szerokości pokoju – 2 firany na okno) | 18 |  |
| 23 | Zasłony okienne | Zasłony zaciemniające typu blackout wykonana w 100% z poliestru, struktura tkaniny zatrzymująca światło słoneczne w 75-90%. Tkanina gładka w kolorze jasno szarym. Produkt atestowany. Gramatura: 260g/m2. Tkanina posiadająca atest niepalności. - wymiary: szer. 1,50m x wys. 2,2m | 18 |  |
| 24 | Karnisz sufitowy | Aluminiowa szyna sufitowa jednotorowa, biała. · Funkcjonalny i ekonomiczny system do zawieszania firan i zasłon. · Funkcjonalność Klick System. Prosta i szybka instalacja do sufitu dzięki uchwytom Smart Klick. · Wykończenie szyn: lakier proszkowany z nałożoną warstwą opatentowanego smaru. · Nośność szyny - 8 kg na jeden metr bieżący szyny. · Profil : Ekstrudowane aluminium, · Wymiary: 14 mmx 20 mm. Skład zestawu: · dwie szyny po 1,50m · Ślizg - 30 szt · Ślimak - 30 szt · Zaślepka końcowa z oczkiem - 2 szt. · Wspornik (typ) klick - 8 szt. · aluminiowy łącznik karnisza w linii prostej – 1 szt | 18 |  |
| 25 | Suszarka ścienna, zaokienna | Suszarka wykonana z wytrzymałego aluminium oraz trwałego tworzywa sztucznego. Materiały odporne na warunki atmosferyczne i odkształcanie pod wpływem ciepła. Pięć drążków rozsuwających i zsuwających się w tzw. harmonijkę. Łączna długość 5 drążków suszarki ściennej ok. 3,75m, co pozwala na rozwieszenie niewielkiego prania lub kilku ręczników. Drążki o szerokości 80 cm, co umożliwia suszenie także większych ubrań, jak swetry czy spodnie. Grubość drążków, większa od standardowej, pozwalająca uniknąć nieestetycznych zagnieceń na rozwieszonym praniu. Konstrukcja bardzo stabilna i wytrzymała. | 8 |  |

Data odbioru końcowego: ……………………………………………………………………..

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacja projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami w tym zakresie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości na wykonane mebli  z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażeniem, wynosi ……………….. miesięcy, licząc od daty odbioru.

- Wykonawca udziela …………… miesięcznej gwarancji przy założeniu, że konserwacja mebli z zainstalowanymi urządzeniami i wyposażenia będzie się odbywała przy użyciu wszelkich powszechnie dostępnych środków czystości przeznaczonych do mycia, konserwacji itp. tego typu elementów.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości – upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………

Przyjmujący gwarancję jakości – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………………